## Slide 1: Vallend foton (examen 2009-II) Hoe is dat gemeten?
Opgave
Nauwkeurigheid
Mossbauer?
Pound-Rebka
Mossbauer
Hyperfijn wisselwerking
Toepassingen
Mark Dirken
Etty Hillesum Lyceum
Woudschoten 2016

## Slide 6
NB: lastig voor leerling is dat berekening gemaakt moet worden zonder de energie van het foton te weten
Verhouding dus universeel voor
deze opstelling, onafhankelijk van
fotonenergie

## Slide 7: Meten van een vallend foton? Pound-Rebka-experiment 1960
Aanname:
Als je meet dat een foton- licht deeltje energie krijgt door ‘vallen’, klopt de algemene relativiteitstheorie

## Slide 8: Hoe nauwkeurig moet je meten?
Foton krijgt energie:
  ,
Dus meetfout moet veel kleiner zijn dan
< =

## Slide 9: Laser?
HeNe Laser eigenschappen:
  Golflengte 632,8 nm
  Energie = 1,96 eV
  Uit (Heisenberg) en waarde (levensduur aangeslagen toestand) volgt spreiding eV
Nodig : < =
100 miljoen keer te GROOT
Vaste stof lasers zijn nog ‘slechter’

## Slide 10: Gammastraling?
Gammastraling komt vrij bij radioactief verval
Kern vervalt naar een toestand met een lagere energie
Behoudswetten gelden:
  Energiebehoud
    en
  Impulsbehoud

## Slide 11: Emissie en absorptie
Foton wordt uitgezonden met minder energie door energieverlies aan terugstootkern
Bij absorptie moet er extra energie bij voor terugstoot
Na absorptie pas een meting
Dus belangrijk:
Grootte terugstootenergie
Grootte energiespreiding

## Slide 12: Terugstoot?
Net als bootje springen:
  Energiegrootte is
  grootte van sprong
Bij emissie
Bij absorptie

## Slide 13: Grootte terugstootenergie 𝐸𝑅
Voor vrij ion:
Impulsbehoud voor kern en foton:
  dus : ) = 0
  Terugstootenergie:
Energiebehoud voor kern en foton:
  bij emissie zendt je uit:
  Bij absorptie neem je op:
Alleen bij overlap hebt je een meting

## Slide 14: Energiespreiding?
Heisenberg:
, met de spreiding van de levensduur van de toestand
De energiespreiding wordt dan uitgedrukt:
staat voor de Full Width at Half Maximum (FWHM)
Voor 14,4 keV is , en eV
En terugstootenergie:
Factor miljoen uit elkaar!!!
  Verschil 2*ER = 2 km, dan = 1 mm.

## Slide 15: Verbreding van niveaus door temperatuurbeweging?
Reële waarden bij 300K
Kernen en atomen bewegen door temperatuur, dit geeft een verbreding van de energie, genaamd Dopplereffect energie
=
Terugstootenergie:
En
Verschil is een factor ofwel 10 miljard. Plaatje dus niet op schaal.
Gamma emissie EN
Absorptie NIET mogelijk

## Slide 16: Mössbauereffect?
Rudolf Mössbauer 1957
  Nobelprijs 1961
Terugstootloze emissie en absorptie van gammastraling
Ook wel
Resonante absorptie van gammastraling:
    Precies dezelfde energie wordt uitgezonden door bron (emitter), en geabsorbeerd (door absorber)
Bestaat dat?

## Slide 17: Kan in de vaste stof!
Vaste stof:
Atomen/ionen gebonden in een kristalrooster
Als massa-veer systeem
Atomen/ionen trillen
Notes: Verbinding tussen atomen is analoog aan veren
Temperatuur betekent trillen op de plaats

## Slide 18: In de vaste stof:
Beschrijf atoomverbindingen als veren:
  Vaste frequentie
  Vaste modus/wijze van trillen
  Vaste energie
Trilling is ‘gekwantiseerd’ (Debye)
  Fonon: trilling met vaste energie, en op vaste wijze
  Temperatuur beschrijven als verdeling van ‘fononen’

## Slide 19: In de vaste stof…
Dus alleen vaste frequenties toegestaan in kristalrooster:
Alleen absorptie van energiegroottes die passen bij de ‘kristaltrillingen’, de fononen, worden geabsorbeerd door het kristalrooster
Er is dan een fractie atomen die zonder terugstoot gammastraling uitzendt (in de bron) EN ontvangt (absorber):
  De ZERO fononfractie (of Lamb –Mössbauer factor)
  Geen energieverlies door terugstoot!!!
  Hoe minder fonon-mogelijkheden, lage temperatuur, hoe groter het effect
Kwantummechanisch effect!!!

## Slide 20: ´Bootje´ springen met ijs op het water
In ijs liggen bootjes vast, dus geen probleem

## Slide 21: Mössbauer effect spectroscopie (MES)
Geen terugstoot: emissie - en absorptie-energie even groot
‘Heen’ springen
‘Terug’ springen

## Slide 22: Meetprincipe Mössbauer effect spectroscopie (MES)
Beweeg bron die uitzendt, met een snelheid
Dopplereffect
  Voortplantingssnelheid (=c) blijft gelijk
  Aanpassing energie van foton
is aanpassing energie
NB is in mm/s!!!!!
van de bron wordt verschoven met Dopplereffect opdat de energieniveaus in de absorber afgetast worden .

## Slide 23: Scan energieën met Dopplereffect
Beweeg bron (emitter) heen en weer
Bij beweging van je af:
  Roder (frequentie neemt af)
Bij beweging naar je toe:
  Blauwer (frequentie neemt toe)
Bron op luidspreker voor beweging
Intensiteit meten als functie van snelheid bron
Bij absorptie dip in transmissie

## Slide 24: Pound en Rebka, Harvard, 1959-61
N.B. meten in He-gas koker om transmissie
van gamma straling hoog te hebben

## Slide 25: Meet idee Pound en Rebka:
Meet op flanken van piek
Vergelijk intensiteiten
Pas snelheid aan opdat beide intensiteiten gelijk zijn.
is de gemeten bruto shift

## Slide 26: Pound en Rebka – Schema 1
Voor snelheid v0
Voor snelheid v1

## Slide 27: Pound en Rebka - Schema 2
Alleen meten
bij snelheid op
en snelheid neer
= 2 kanalen!!

## Slide 28: Pound en Rebka - Schema 3
Alleen meten als het mag

## Slide 29: Pound en Rebka
Twee tellers,
een voor ‘’op’’ en
een voor ‘’neer’’

## Slide 30: Trucs
Verrijken van bron en absorber tot wel 30% . Vergroting MES effect
Monitor monster boven meten om monster specifieke shift te bepalen.
Toepassen temperatuur correctie
Meet omhoog (bron beneden, roder)
Meet omlaag (bron boven, blauwer)
Trek metingen van elkaar af!

## Slide 31: Magnetische splitsing voor bron en absorber
Bron en absorber elk zes pieken i.p.v. 1.
Door Zeemaneffect opsplitsing van toestanden
Relatie tussen levensduur van niveau en grootte magnetisch veld
Bij overlap, wegwerken verschil, wordt met op en neer de zelfde intensiteit gemeten

## Slide 32
Eerste resultaten

## Slide 33: Vallend foton
Te bepalen:
=
Gevonden:
=
QED

## Slide 34: Waarom MES?
Hyperfijn-interactie:
Bij overgangen tussen kerntoestanden voelt kern omgeving (elektronen) – Hyperfijn interactie:
Interactie is gevolg van elektronenverdeling in monster
Wisselwerking tussen elektronen en kern
Splitst de kern energieniveaus (QS) en (Mag)
Verschuift de kernenergieniveaus tov de bron (IS)
Verschuiving is zichtbaar in het MES spectrum, en deze kun je herleiden tot de elektronen verdeling
Natuurkundige eigenschappen gevolg van elektronen verdeling: magnetisme, supergeleiding, etc.
NB: Als je MES kernen kwijt kunt je je verbinding die je bestudeert, kun je meten!!! = Sterkte en zwakte

## Slide 35: Hyperfijn interactie in MES
Belangrijkste wisselwerkingen
Hoeveel lading is er aanwezig ten opzichte van de bron? IS: isomer shift, isomere verschuiving
Ruimtelijke ladingsverdeling ten opzichte van de bron QS: quadrupoolsplitsing, opsplitsing van niveaus
Magnetische wisselwerking zorgt voor opsplitsing
Wat kun je ermee? Toepassingen

## Slide 36: Isomere verschuiving (IS)
Verschuiving van zwaartepunt van spectrum
Maat voor ladingsdichtheid van elektronen bij kern, in absorber, in bron
Grootte mm/s
  eV
NB: Fe-57
Notes: C.S. = K (Re2-Rg2) {[Ψs2(0)]a - [Ψs2(0)]b}
36

## Slide 37: Isomere verschuiving
Notes: Ladinsdichtheid absorber groot Links, ladingsdichtheid absorber klein links

## Slide 38: Quadrupoolsplitsing
Quadrupoolwisselwerking voor kernen die niet perfect rond zijn (kerntoestand I> ½)
  Quadrupoolmoment Q
  .
Wisselwerking met inhomogeen elektrisch veld (dus geen bolvormige of kubische ladingsverdeling) uitgedrukt als elektrische veldgradiënt
NB: kern is positief, dus geen dipool wisselwerking
Notes: Sawatzky
barn

## Slide 39: Quadrupoolsplitsing
Bijdrage van valentie- elektronen is groot

## Slide 40: Magnetische splitsing
Door Zeemaneffect opsplitsing van toestanden
Relatie tussen levensduur van niveau en grootte magnetisch veld

## Slide 41: Mössbauer spectroscopie (MES) meetopstelling

## Slide 42: Meetopstelling MES - transmissie
MCA gekoppeld aan beweging bron
Schema zonder:
  Temperatuur
  Magneetveld

## Slide 43: Spectrum voor Fe-57
NB Bron materiaal zo gekozen dat er geen wisselwerkingen zijn

## Slide 44: Multi-channel-analyzer (MCA) - principe
MCA?
Denk aan Coach of Vernier. Dat zijn ook vele MCA’s
Mössbauer: MCA koppelen aan snelheid

## Slide 45: IJking beweging met Michelson &Morley interferometer
Monteer spiegeltje op achterkant bron
Weglengte verschil geeft versterking (= puls) of uitdoving (= pauze tussen pulsen)
<Aantal pulsen>/tijdsstap is maat voor snelheid per kanaal

## Slide 46: Toepassingen Mössbauer effect Spektroskopie (MES)
Biofysica (Fe-57)
Nanotechnologie (Au- 197)
Supergeleiders (Fe-57, Sn-119, Eu-151, Gd-155
Magnetisme (Fe-57, Eu-151, Gd-155)
  Permanente magneten
Marslander (mineralogie) (Fe-57)

## Slide 47: MES kernen
Als kern past in te onderzoeken verbinding, dan is MES machtig.

## Slide 48: Quadrupoolsplitsing
Bijdrage van valentie- elektronen is groot
V.b.d. Fe2+ LS naar Fe2+ HS

## Slide 49: Quadrupoolsplitsing bloed
Notes: RO Hb deoxy

## Slide 50: Quadrupoolsplitsing bloed

## Slide 51: 192Au - MES aan Au55 cluster
Metingen aan nanomateriaal
Eigenschappen afhankelijk van aantallen goudatomen.
Oppervlak is 1 laag dik. Daaronder bulk gedrag.

## Slide 52: 155Gd MES – permanente magneten
MES Analyse met Gd (4f schil is een bol) t.o.v. andere RE: Inzicht in elektronenstructuur
Anisotropie (hoe sterk is de magneet ) komt voort uit verdeling p-banden
Nd sterkste platte kern, als ‘’hamburger’’ in Fe broodje

## Slide 53: Moessbauer meter naar Mars
Meetopstelling simpel
en robuust

## Slide 55
Bedankt voor uw aandacht
Wel thuis

## Slide 56: Bronnen o.a.
R.V. Pound G.A. Rebka, Phys Rev. Lett, vol3. no. 9, 439, 1959
R.V. Pound G.A. Rebka, Phys Rev. Lett, vol4. no. 7, 337, 1960
R. Mossbauer, Z.f. Naturfo. 14a, 211 (1959)
B. Crowell, General Relativity, www.lightandmatter.com/genrel/genrel.pdf
Scott Powers, MES @ memphis.edu
Mossbauer effect @ hyperphysics.phy-astr.gsu.edu