## Slide 1: Duurzaam bouwen in de afgelopen 50 jaar
Wouter Borsboom

## Slide 2: Van huis uit Industrieel Ontwerper

## Slide 3: In de jaren 90 in aanraking met zonne-energie

## Slide 4: Mijn eerste PV project circa 1999

## Slide 5: Stad van de Zon (2000)

## Slide 6: Stad van de Zon, CO2 neutraal

## Slide 7: Nu: monitoring en control

## Slide 8: Hoeveel en welke energie gaat er naar de gebouwde omgeving?

## Slide 9: Waar gaat nu de energie in Nederland naar toe?

## Slide 10
Iets meer dan 50 jaar geleden

## Slide 11
35 jaar geleden gebouwd

## Slide 12
Gebr Das in 1983 over 80 jaar…

## Slide 13: Duurzamen bouwen 2015

## Slide 14: Nul op de Meter: Rijkswijk Buiten

## Slide 15: 2015 Eerste resultaten NOM: Rijswijk Buiten

## Slide 16: Trends: Nul op de meter Rijswijk Buiten (NOM)
Woning | Levering | Teruglevering | Saldo | OpbrengstPV (circa) | Bruto gebruik (circa)
A | 2342 | -3122 | -780 | 3200 | 2420
B | 2328 | -3079 | -751 | 3600 | 2849
C | 1639 | -3333 | -1694 | 3500 | 1806
D | 2087 | -3141 | -1054 | 3400 | 2346
E | 3135 | -3011 | +124 | 3400 | 3524
Energielevering en –opbrengst in kWh na circa 11 maanden…
Woning E: hoog setpoint ruimtetemperatuur: 23,5 °C
Circa 15% zonnestro0m wordt maar zelf gebruikt

## Slide 17: Hoe kunnen we eigen gebruik beinvloeden,

## Slide 18: Verhogen eigen gebruik zonnestroom

## Slide 19: Nu met loadmanagment (+10%) en batterij opslag (+10%)
5 kW opslag (Tesla 7kW)

## Slide 20: Verschil werkelijk en gemeten energiegebruik
5 identieke tussenwoningen
Factor 1,5 verschil in gasverbruik
Warmteverlies twee maal zo groot als ontwerp

## Slide 21: Oorzaken
Bouwtransparant meting:
Luchtdichtheid voldoet niet aan ontwerp
WTW rendement geen 85 maar 70%
Bewonersgedrag
Open ramen?
Hogere thermostaat stand?

## Slide 22: Aanpak detail onderzoek
Heemwonen heeft in de periode 24 februari – 21 maart 2014 raamstanden van 13 woningen bijgehouden. Gedurende werkdagen drie maal per dag: 10, 13 en 17 uur.
Uurlijkse waarden van het elektra- en gasverbruik en de temperatuur in de woonkamer en slaapkamer uitgelezen.

## Slide 23: Effecten raamgebruik
Open raam: 20’C binnen 5’C buiten (met 5 m/s wind), volumestroom 0,55 m3/s, 10 KW

## Slide 24: 64 woningen: raamgebruik afhankelijk van buitentemperatuur
Minimal energy use
0,55 m3/s,
0,55 m3/s,

## Slide 25: Andere factoren die energiegebruik beinvloeden
Gebruik binnendeuren
Gebruik ventilatievoorziening
Verwarmen slaapkamers, badkamer

## Slide 26: Hoe beinvloeden we de binnenlucht zelf? Fijnstof
Aantallen [#/cm3]

## Slide 27
PM2,5 buitenlucht grenswaarde 25 μg/m3
Door koken: 24 uurs gemiddelde 20  25 µg/m3
5 µg/m3 verhoging
WHO advies waarde voor PM2,5 10 μg/m3
afzuigkap 54 dm3/s bij koken op gas, daarna 19 dm3/s

## Slide 28: Ziektelast in Nederland (2010)

## Slide 29: Ziektelast (Logue, 2012)
Stel 1/3 van PM2,5 in woningen afkomstig van koken  50.000 DALYs in NL

## Slide 30: Vergelijking met kosten effectiviteit geneesmiddelen
Gezondheidszorg:
Kosteneffectiviteit geneesmiddel < 80.000 euro per gewonnen levensjaar
Koken:
50.000 DALY’s in NL  0,007 DALY per woning
Toepassing van criterium: 0,007 * 80.000 = 550 euro/jaar beschikbaar voor kookafzuiging per woning indien deze fijnstof voor 100% invangt

## Slide 31: Pilot veldmeting 28 nov, – 4 dec. 2015
Doel: vaststellen verhoging PM2,5 fijnstof blootstelling ten gevolge van koken
Eengezinswoning met 4 personen
Balansventilatie met M6 toevoerfilter
Motorloze afzuigkap op ventilatiesysteem
Volume woonkamer/keuken 128 m3
Stand 1: 19 dm3/s – 68 m3/uur
Stand 2: 33 dm3/s – 121 m3/uur
Stand 3: 54 dm3/s – 194 m3/uur
Bij koken in stand 3 (tenzij anders vermeld) rest van de tijd in stand 1

## Slide 32: Week meting in een eengezinswoning
Stand 1
Stand 1
?

## Slide 33: Effect van een betere afzuigkapo
Motorloos 60 m3/uur
wand + rand afs
Motor 300 m3/uur
Motor 300 m3/uur
Motor 560 m3/uur
300 m3/uur
560 m3/uur

## Slide 34: In de jaren 70 kierenjacht daarna regelgeving luchtdichtheid

## Slide 35: Luchtdichtheid vroeger niet altijd slechter
Chart: Luchtdoorlatendheid woningen als functie van het bouwjaar
| 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-00 | 00-05 | 05-10 | 10-15 | 15-
Eengezinswoningen | 374 | 374 | 468 | 229 | 441 | 331 | 261 | 191 | 100 | 115 | 93 | 81 | 56 | 46
Flatwoningen en appartementen | 92 | 131 | 73 | 48 | 83 | 51 | 49 | 75 | 117 | 74 | 66

## Slide 36: Bij Flats eenvoudige detaillering mogelijk

## Slide 37: Aandachtspunt oververhitting zomer
Zelfs bij isolatie op nieuwbouwniveau kan oververhitting een aandachtspunt zijn

## Slide 38: Effect zonwering
Kengetallen:
Raamoppervlak 1 gevel is 7,5 m2 glas
Zonder zonwering op een zonnige dag 300 W/m2
Met een uitvalscherm een reductie mogelijk van 70-80%
Binnenzonwering met reflecterende coating en nauwsluitend 70-80%
q= g. Izon
In de zomer kan circa 2,2 kW zonder zonwering binnenvallen met zonwering met g= 0,2 (80% reductie) 0,45 kW

## Slide 39: Aandachtspunt oververhitting zomer
Meeste 45-80% energiebesparingsprojecten hadden geen passieve koelmaatregelen, 1 project actieve koeling (topkoeling).
Positief: Kerkrade renovatie naar passief huis niveau: overstek en inbraakvrije spuitventilatie

## Slide 40: Aandachtspunt oververhitting zomer
Bewoners: 95% temperatuur verbeterd, 34% na renovatie te warm in de zomer

## Slide 41: Vrije koeling Rijswijk Buiten

## Slide 42: Energiegebruik vrije koeling

## Slide 43: Opslag nu
Opslagvat zonnecollector

## Slide 44: Principe van seizoensopslag thermochemisch
exotherm
endotherm

## Slide 45: Systeemoplossing thermochemische opslag

## Slide 46: Opslag toekomst
Thermochemische opslag

## Slide 47: Kunnen we de buitentemperatuur beïnvloeden in stedelijke gebieden?
Toepassing op zwarte straattegel

## Slide 48: Coatings met hoge reflectie Near Infra red

## Slide 49: Temperatuur effect in de tijd

## Slide 50: Bedankt voor jullie aandacht